## Sheet1
中国康复研究中心信息机房扩展机房建设项目
序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 智能微模块冷通道封闭数据中心 | 基于信息机房智能微模块数据中心（1组冷通道）：21台服务器机柜、2台网络列头机柜、1台精密配电列头柜、4台行间级精密空调、智能系统组件；模块化UPS及电池组、UPS电池间精密空调、定制配电柜等组件；机房软化水及基础支架 | 1
2 | 信息机房配套数据中心布线系统 | 基于信息机房智能微模块数据中心布线：主要涉及IT柜到列头柜之间网络光缆、铜缆布线（万兆光缆、6A铜缆布线等） | 1
3 | 信息机房配套消防系统 | 信息机房消防系统采用七氟丙烷气体灭火系统，主要分为2个防区（主机房及UPS配电间），采用无管网气体自动灭火系统；配置防毒面具等 | 1
4 | 信息机房配套机房装修子系统 | 主要包括机房老旧设施拆除；机房配套装修、防水坝、等电位联接、照明等 | 1
5 | 信息机房配套机房电气系统 | 由配电室按机房载荷要求，提供不少于2路供电电缆及相关组件 | 1
6 | 信息机房配套中心主干光缆系统 | 原有中心网络干线光缆老旧，且数量不能满足； 原有中心楼宇网络干线光缆因信息机房位置变化无法使用因机房位置变化，需敷设从机房到各楼宇汇聚间光缆； 与原有的网络干线光缆一起实现双路上联到机房（不同路由备份） | 1
7 |  | 总价：
8 |  | 总价大写：
备注：报价人可根据实际情况自行扩展表格细项
报价单位（公章）：
报价日期：