EPS及蓄电池更换位置
EPS 统计表

	序号
	安装地点
	设备名称及容量

	1
	4 层西
	大连国彪

EPS/3KW

	2
	7 层 东

	大 连 国 彪
EPS/10KW

	3
	新 3 层西
	大 连 国 彪
EPS/3KW

	4
	三号配电室内

	大 连 国 彪
EPS/5KW

	5
	负 A 水疗室

	大 连 国 彪
EPS/10KW

	6
	高压氧舱

	韦 德 意 尔
EPS/0.5KW

	7
	B2 东 配 电 间
	戴克威尔
EPS/DW-S/6Kw

	8
	三号配（外）后门
	大 连 国 彪
EPS/4KW


二．电池组统计表
	序号
	安装地点
	电池容量
	数 量
	备  注

	1
	4 层西
	120AH

	4
	

	2
	新 2 层东
	75AH

	2
	

	3
	新 2 层西
	75AH

	2
	

	4
	二层 CT 室

	100AH

	8
	

	5
	高压氧舱

	17AH

	4
	

	6
	三号配（外）后门
	100AH
	8
	

	7
	三号配电室内
	150AH
	6
	

	8
	D段2层透析
	150AH
	30
	


